          危化品储存柜
PP酸碱柜、药品柜（6个）
一、产品图片及配置

	图片
	参数
	配置

	[image: image2.png]



	SF4MP

规格尺寸：H1800*W900*D450mm

开门方式：上下四开门，双锁结构

层板：4块PP可调层板一体注塑成型

托盘：一块渗漏托盘一体注塑成型

颜色：瓷白
	法兰接口

双锁

使用说明书




二、产品参数

1、备有安全双门锁，加强管制药品。

2、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道。

3、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，可见样品，层板可调，可根据需要任意调节高度。

4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。

5、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

6、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

7、配MSDS资料盒一个，用于存放相关信息资料。

8、底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便取出清洗。

9、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。

10、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，显而易见，并配有MSDS标签盒。

三、需提供的资质

1、通过ISO9001质量体系认证

2、通过职业健康安全管理体系认证

3、通过环境管理体系认证

4、PP酸碱柜欧盟CE认证

四、样品

提供主要构成材料样品，层板样品，渗漏托盘样品

智能型（净气型）易燃品毒害品储存柜（7个）
一、产品图片及配置
	图片
	参数
	配置

	[image: image1.png]



	外部尺寸：1960*900*510mm

门型：双开门

锁具：电子密码锁，双锁配置

层板：3块PP阶梯式活动层板

颜色：黄色（环氧树脂喷涂）

空气处理量：500m³/h

音量：62dBA

电压：220V/50Hz

功率：33.6W

电流：1.4A
	过滤器数量：8个

风机数量：1个

层板：3块PP阶梯式活动层板

显示屏：七英寸液晶触摸屏

电源线：1根

控制系统：1套

报警系统：1套


二、产品参数

1、壳体全部采用1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，并提供环氧树脂粉末检测报告。



2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动尼龙脚轮。

3、柜体设3块瓷白色一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板（一次注塑成型），隔板设有10mm的通气孔。

4、防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。

5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）

6、柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用尼龙螺丝，设计美观，耐用防腐蚀。

7、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。

8、机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。

9、电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求，并提供检测报告。

10、电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求
11、智能控制系统:EVIEW七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。

a.温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。

b.美国进口PSC风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。

c.过滤系统：入风口底部有初级过滤网，主要过滤5um及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。

12、特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

三、需提供的资质

1、产品符合Q/320205  XBB001-2014标准
2、通过ISO9001质量体系认证 

3、通过职业健康安全管理体系认证

4、通过环境管理体系认证

5、教育部检测报告

6、SGS过滤吸附效能检测报告

7、电器部分具有防爆检测报告
8、PSC风机UL认证

9、获中国教育装备行业协会推荐产品证书

四、样品

提供主要构成材料样品，过滤模块样品，层板样品

气瓶存储柜（8个）
一、产品图片及配置
	图片
	参数
	配置

	[image: image3.png]



	SFQ2P

规格：H1900*W900*D450mm

门型：双开门带锁

颜色：警报黄色或淡灰色（环氧树脂静电喷涂）

材质：一级优质冷轧钢板

容量：可储存2只40L气瓶
	法兰接口

静电夹

使用说明书


二、产品参数

1、柜体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表面采用环氧树脂静电喷涂。

2、门型为双开门，双层结构，带钢化玻璃透明视窗，插销式铰链便于拆卸安装。

3、柜体侧面及背板都设有PASS孔，保证柜内气体流动。

4、拉手：采用304不锈钢把手，美观大方。

5、柜体内抱箍可根据实际气瓶规格调节高度。

6、采用不锈钢链条式固定防止气瓶倾倒。

7、踏板采用不锈钢防滑印花踏板，斜坡设计，气瓶装卸更方便。

8、报警器：柜体安装有可燃气体探测报警器，当柜内传感器检测到气体泄漏时，立即报警。报警器设有时控功能，可设置间隔15分钟自动排风。

9、排风系统：报警器联动排风系统，一旦气体泄漏就会带动风机运转，自动排风，降低气体浓度，增强安全性。

10、静电夹：防静电装置，防止静电火花造成火灾事故。

11、选配：专用气体探测报警器，报警器可根据气瓶储存情况选配防爆专用气体探测报警装置，灵敏度精确度高，更加安全可靠，报警装置识别可燃式、有毒式气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、丙烷等），采用专用气体探测报警器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。

三、需提供的资质

1、通过ISO9001质量体系认证 

2、通过职业健康安全管理体系认证

3、通过环境管理体系认证

4、报警器需具防爆证书，三C证书。

四、样品

提供主要构成材料样品

