- 消防水带技术参数

- 型号规格：10-65-25

- 经线、纬线：涤纶长丝

- 衬里：橡塑

- 编制方法：平纹平织

- 数量：199个

- 室外消防栓维修保养技术参数

数量：144个

维修→除锈→上银粉漆→打黄油→上防锈漆（红色）→耐压试验