滁州学院会峰校区3#水泵房消防泵设备清单报价表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 性能参数 |  |  | 数 量（台/批） | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵 |  | 20L/S | 72 | 30 | 2 |  |  | 机械密封，立式多级泵，不锈钢外壳 |
| 2 | 消防稳压泵 |  | 5L/S | 80 | 7.5 | 2 |  |  | 机械密封，立式多级泵，不锈钢外壳 |
| 3 | 配套管路 |  |  |  |  | 1 |  |  | 普通材质，含底座、阀门、管路等 |
| 4 | 配套气压罐 | ф1000 |  |  |  | 1 |  |  | 碳钢材质 |
| 5 | 配套控制柜 | 详见设计图纸 |  |  |  | 1 |  |  | 消防泵控制柜；主要原器件为正泰；含双电源开关，含浮球开关 |
| 6 | 配套控制柜 | 详见设计图纸 |  |  |  | 1 |  |  | 消防稳压泵控制柜；主要原器件为正泰；含双电源开关，含浮球开关，稳压泵压力控制 |
| 8 | 配套电线电缆等 | 详见设计图纸 |  |  |  | 1 |  |  | 国标合格产品 |
| 最高限价为：120000元，高于最高限价的，按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写： 元；小写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、工作内容：水泵安装、水泵基座施工、水泵之间的管道及安装、水泵管道与主进出水管道连接安装；电线电缆：从该水泵房总配制柜至水泵控制分柜和水泵间的电线电缆、桥架及其安装；

2、配件的选用必须满足图纸要求，备注中要求的品牌供参考，投标人所投品牌的质量、技术参数、性能等必须等于或优于图纸要求，否则按废标处理。

投标人所报的综合单价包括：材料费用（含主材和辅材）、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、安装费、相关服务费用、国家对供应商征收的各种税费、检测、试验费、招标代理费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

3、投标人必须自行现场踏勘。

4、总报价是指每种规格型号的货物的综合单价与其数量乘积之和（如总报价计算错误，评标小组将以每种货物的综合单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，修正总报价，作为评标依据。数量错误以招标文件发布的数量为准进行修正，修正后作为评标价）。