滁州学院监控室搬迁材料单
工程名称：监控室搬迁
	序号
	产品名称
	性能描述
	数量
	单位
	备 注

	1
	配电柜
	800 X 500 X 300 落地，三层 不锈钢
	1
	台
	定制

	2
	配电柜基础
	600X400X300 水泥台
	1
	只
	

	3
	电缆井
	600X600  含井盖
	1
	只
	设置在配电柜旁，放置余量光纤

	4
	接续包
	光纤
	5
	只
	含配件

	5
	光纤终端盒
	机架式48口
	1
	只
	

	6
	法兰盘
	SC-ST
	68
	 只
	

	7
	尾纤
	SC
	68
	根
	

	8
	跳线
	SC-CT
	10
	根
	

	9
	数字光端机
	100M
	6
	只
	

	10
	数字光端机
	1000M
	2
	只
	

	11
	接入层交换机
	1000M  8口
	1
	台
	华三

	12
	网线
	超五类 室外防水 国标线
	800
	米
	

	13
	电源线
	RVV 2X 1.0  国标线
	800
	米
	

	14
	主电缆
	RVV 2X 1.5  国标线
	800
	米
	各分支控制在机房控制

	15
	漏电保护器
	32A  2P  含配件
	5 
	只
	德力西

	16
	光纤
	单模 12芯
	1000
	米
	5根从现配电箱到监控室

	17
	光纤
	单模 4芯
	350
	米
	网络机房到大门口办公室


	18
	光纤熔接
	含材料
	128
	芯
	

	19
	管道
	60 PE 
	200
	米
	2道  强弱电分开

	20
	挂架
	挂大屏 水平一致
	4
	只
	定制

	21
	辅材
	线管接头 钢管焊接 膨胀螺丝 水晶头 电源插头，接线排等
	1
	批
	

	22
	电缆槽
	地面上设置，砌砖后水泥粉刷
	60
	米
	

	23
	人工费
	含拆，搬迁，安装，调试等
	1
	项
	


