味美佳餐厅烟道清洗明细

| 序 号 | 名 称 | 项 目 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厨房 | 横管道 | 40 | ㎡ |  |  |
|  |  | 网片 | 11 | 个 |  |  |
|  |  | 烟罩 | 26 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 2 | 洗碗间 | 横管道 | 17 | ㎡ |  |  |
|  |  | 烟罩 | 12 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 3 | 蒸制间 | 横管道 | 42 | ㎡ |  |  |
|  |  | 烟罩 | 30 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 面点间 | 横管道 | 20 | ㎡ |  |  |
|  |  | 烟罩 | 14 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

千喜鹤餐厅烟道清洗明细

| 序 号 | 名 称 | 项 目 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厨房 | 横管道 | 40 | ㎡ |  |  |
|  |  | 网片 | 11 | 个 |  |  |
|  |  | 烟罩 | 26 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 洗碗间 | 横管道 | 17 | ㎡ |  |  |
|  |  | 烟罩 | 12 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 蒸制间 | 横管道 | 42 | ㎡ |  |  |
|  |  | 烟罩 | 30 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 面点间 | 横管道 | 20 | ㎡ |  |  |
|  |  | 烟罩 | 14 | ㎡ |  |  |
|  |  | 风机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

蔚然、琅琊食堂油烟清洗明细

| 序 号 | 名 称 | 项 目 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食为天 餐厅 | 烟罩 | 130 | ㎡ |  |  |
| 2 | 蔚然餐厅 | 烟罩 | 140 | ㎡ |  |  |
|  |  | 管道 | 23 | ㎡ |  |  |
|  |  | 消烟罩 | 25 | ㎡ |  |  |
| 3 | 大佳一 餐厅 | 烟罩 | 120 | ㎡ |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |