滁州学院灯具采购参数

	序号
	种类
	规格、型号、颜色
	数量
	备注

	1
	庭院灯
	高4m；灯体钢质、镀锌喷塑，酸洗磷化；壁厚2.7mm；飞利浦光源，45W；按样品样式；灯具深灰色。
	9
	

	2
	草坪灯
	高0.6m，灯体钢质、镀锌喷塑，酸洗磷化、壁厚2.7mm；灯头铝质、灯罩PVC；飞利浦光源，18W；灯具深灰色。
	16
	

	3
	太阳能灯
	与校园现有太阳能灯一致：

灯高6m，壁厚3mm，灯体钢质，镀锌喷塑，酸洗磷化，灰白色，上口径76mm，下口径140mm。LED光源30W，铝压铸灯壳，钢化透明玻璃；需配预埋件。

太阳能光伏板：单晶硅电池板100W；

蓄电池：储能型胶体免维护蓄电池，80AH，含全密封防尘防水地埋箱，质保期内免费维修和更换。

控制器：光控+时控，智能控制，过充过放保护。
	8
	


          备注：因拍摄光线问题会导致灯具外观色差，实际颜色需由供货单位自行比照校园路灯颜色

[image: image1.png]


          庭院灯样式：              太阳能路灯样式：            草坪灯样式：   

[image: image2.png]


[image: image3.png]



