监控探头的位置和数量分布
1、教学楼六楼文学院实验机房增设1台。

2、科技楼（机电学院）东二楼机房、四楼、五楼实验室各增设1台，共3台。

3、实验楼Ⅱ标段化工学院一楼化学药品仓库、二楼化学仪器室各增设1台，共2台。

4、实验楼Ⅱ标段数学学院三楼三个机房，拟增设3台。

5、实验楼Ⅱ标段信息学院一楼至五楼机房各增设一台，共5台。

6、逸夫楼3#楼入口、1#楼六楼英语机房各增设1台，共2台。

7、逸夫楼2#楼五楼经管学院实验室增设4台。

8、逸夫楼3#楼、4#楼五楼机房各增设2台，共4台。

9、地信学院一楼测绘仪器、二楼遥感设备、四楼机房各增加1台，共3台。

10、机电学院工程实训中心，增设4台。

11、大学生活动中心，增设4台。

12、会峰校区图书馆门厅、古籍书库、电子阅览室、主控机房均需增设探头，共4台。
13、教职工周转房2#增设1台。
14、大学生事务中心增设2台。
