中央试验台详细材质要求说明
一、实验台部分（中央台）
1、台面：采用威盛亚或同等性能的12.7mm实芯理化板，要求耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁，要求投标商投标时携带样块交评标现场留作验收依据。中标后提供资料原件供核查。
 2、金属框架：
2.1：主框架采用60*40*2.0mm双竖立柱方钢（马钢）组成的C型骨架，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，结构牢固可靠，防腐性能良好，外表美观。连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，表面经喷涂处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能好(大于300Kg/平方米)，使用寿命长。
2.2：前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板（马钢）折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。
2.3：底柜托梁：采用40*25*2.0mm优质方钢（马钢），表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀
3、柜体部分
3.1.柜体、层板: 柜体采用滁州华能、上海美尔佳、上海京煜或同等性能的18mm厚（讲台25mm厚）优质环保型三聚氰胺板，2mm厚PVC封边条对板材截面进行封边，边缘修圆角处理，粘力强，美观耐用，柜内置活动层板，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。
3.2.门板及抽屉:采用优质环保E1级优质三聚氰胺板（吉林露水河或滁州华能品牌），板材厚度为18mm，所有可见面经厚度不低于2.0mm的优质 PVC 封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用，门板颜色可选。
3.3.活动背板:采用18mm厚E1 级优质三聚氰胺板，所有断面经优质 2.0mmPVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板为10mm厚中密度板活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道等。
4、五金辅件
4.1.拉手：采用优质一字型金属嵌入式拉手或不锈钢U形拉手，铝合金一字型拉手，两侧安装PVC堵头。表面环氧树脂静电粉沫喷涂，耐蚀、抗酸碱。
4.2.缓冲铰链: 优质DTC、海福乐、固特或同等性能的铰链，坚固、耐用、防腐；采用DTC110度铰链，钛镍钢板或防腐锌合金,与柜体面水平角小于15度时柜门即可自行关闭，要求坚固、耐用。
4.3.导轨：采用DTC、海福乐、固特或同等性能的三节重型轨， 采用DTC三节式钢珠静音重型导轨，耐腐蚀，经久耐用，承重，承重达到30公斤以上，开合次数达10万次以上。
4.4.插座：选用鸿雁多功能插座，可适用于多种仪器插头，配置台面12个插座盒。
4.5.调节脚：专用ABS注塑一体成型，不锈钢螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震，承重、防潮、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。
5、三口化验龙头：采用采用上海台雄、台湾雷博特、广州博朗或同等性能的专用立式三口化验龙头，加厚铜质表面层经防腐烤漆处理，以防酸碱及防锈，其中上方一口可360度旋转，其开关阀门为精密陶瓷阀芯，出水口可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。    
6、PP水槽：采用采用上海台雄、台湾雷博特、广州博朗或同等性能的高密黑色PP一体成型，6mm厚（550×450×310）。与实验台台面一体化，台下托底式安装。pp水槽内壁光洁、耐酸碱、耐蚀、易清洁。高密度PP质沉淀式泻水弯头，具耐腐蚀、防堵塞功能。
7、滴水架：上海台雄、台湾雷博特、广州博朗或同等性能的整体材质为PP材质，可拆卸PP棒，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水回流装置。
8、试剂架：同柜体要求，配万能插座，品牌：联峰、朗能、鸿雁。宽度不得小于350mm,高度为800 mm，分上下二层，试剂架立拄采用120mm×50mm×1.5mm一级冷轧钢制成折弯、冲孔，表面高压EPOXY环氧树脂致电喷涂，模具冲压U型调节孔，试剂架隔板高度可调节。试剂架隔板为12mm厚的磨砂玻璃，四周车边处理，光滑、不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配Φ12 mm不锈钢管，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。必须配防水型万能插座，适合各种仪器插头。
9、电源插座：符合长城（CCEE）电工产品认证的防水型万能插座，适合各种仪器插头。
10、电源线：优质国标BV4.0铜芯线。品牌：国标电线电缆，品牌：远东、江南、宝胜。
11、水路：给水管路：PP—R优质。排水管路：优质PVC管。
[image: image1.png]biE
i 50001500800
Bl





二、电子天平台图片
[image: image2.png]85*75+80

am

an




